|  |  |
| --- | --- |
| **МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ****« Детский сад № 227 комбинированного вида»**660111 г. Красноярскул. Тельмана 17 «А» Реестр предписаний контролирующих органов |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Контролирующий орган | состав предписания  | дата выдачи предписания или акта проверки | вступившее в законную силу, **но неисполненное** | сумма предписанияс подтверждающими документами (руб.) | примечание (данные о мерах, направленных на включение таких расходов в бюджет 2013г.) | иные действия |
| **предписания** |
| Главное управление МЧС России по Красноярскому краю | 1.Один эвакуационный выход из групп второго этажа.2. На площадке второго этажа устроен порог.3.Ширина дверных проемов выходов ( в тамбурах) 0,87 м.4. Отсутствие перегородки на 2 этаже здания предполагаемой проектом здания. | № 2167\1\1-17 от 29.08.2013 |  | 40.0003\*64.000 =192.000  1-1дверь установлена2\*79 = 158 | Здание соответствует проекту.Установка по мере денежных поступлений. | Материалы закуплены. Будет делаться своими силами.Расчёты прилагаются. |
| Роспотребнадзор по Красноярскому краю | 1.Отсутствие теневых навесов для защиты детей от солнца и осадков площадью не менее 30 кв.метров.2.Отсутствие раковин для персонала в группах.3. Отсутствие закрывающихся кабин без запоров для старших групп.4. Недостаточное количество детских умывальных раковин и унитазов. | №713\р от 25.02.2013 |  | 46032.62\*7=322228.347 групп. |  1.Занесены в план по устранению нарушений надзорных органов на 2015 год.2. Занесены в план по устранению нарушений надзорных органов на 2014 год.3.Установка по мере денежных поступлений.4.Установка по мере денежных поступлений. | П.2. Оборудование закуплено, установка на П.3. Выполнено частично.В 2-ух группах.П.4.Оборудование закуплено .  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Заведующий МБДОУ № 227

Керимова Р.В.